様式第13（第6条の4関係）

製造所

危険物 貯蔵所 完成検査前検査申請書

取扱所

| 年 月 日 島尻消防組合管理者 殿 申 請 者 住 所 （電話 ） 氏 名 |
| --- |
| 設置者 | 住所 | 電話 |
|  | 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| 製造所等の別 |  | 貯蔵所又は取扱所の区分 |  |
| 設置又は変更の 許可年月日及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |
| タンク構造 | 形状 |  |
|  | 寸法 | mm | 容 量 | ℓ |
|  | 材質記号及び板厚 |  |
| タンクの最大常用圧力 | ㎪ |
| 検査の種類及び 検査希望年月日 |  |
| タンクの製造者及び 製造年月日 |  |
| 製造所等の 完成予定期日 |  |
| 他法令の適用の有無 | 高圧ガス保安法 | 労働安全衛生法 |
| その他必要な事項 |  |
| ※受 付 欄 | ※ 経 過 欄 | ※ 手 数 料 欄 |
|  | 検査年月日 検査番号 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　設置又は変更の許可年月日及び許可番号の欄は、完成検査前検査の申請が設置の許可に係るものにあっては設置許可の年月日及び許可番号を、変更許可に係るものにあっては変更の許可年月日及び許可番号を記入すること。

４　水張検査又は水圧検査以外の検査の申請をするときは、タンクの製造者及び製造年月日の欄は記入を必要としないこと。

５　製造所等を管轄する市町村長等以外の行政機関に水張検査又は水圧検査の申請をするときは、設置者の欄、設置場所の欄、設置又は変更の許可年月日及び許可番号の欄は記入を必要としないこと。

６　上記５の申請をするときは、タンクの構造明細図書を２部添付すること。

７　※印の欄は、記入しないこと。

様式第13（第6条の4関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【記載要領】

製造所　　①

危険物 貯蔵所 完成検査前検査申請書

取扱所

| 0年 0月 0日 島尻消防組合管理者 殿 ② 申 請 者 住 所 南城市玉城字屋嘉部194（電話000-119 ） ③ 氏 名 株式会社 代表取締役 消防 太郎 |
| --- |
| 設置者 | 住所 | 南城市００字００００番地 電話000-119 |
|  | 氏名 | 株式会社 代表取締役 消防 太郎 |
| 設置場所 | ④ 南城市００字００００番地 |
| 製造所等の別 | ⑤ 貯 蔵 所 | 貯蔵所又は取扱所の区分 | 移動タンク貯蔵所 |
| 設置又は変更の 許可年月日及び許可番号 | ⑥ 年 月 日 第 号 |
| タンク構造 | 形 状 | ⑦ 9角形横置型 |
|  | 寸法 | ⑧3020×1580×975 mm | 容 量 | ⑨ 3,500 ℓ |
|  | 材質記号及び板厚 | ⑩ ＳＳ４００ ３.２mm 底板厚 ４.５mm |
| タンクの最大常用圧力 | ⑪ 常圧 ㎪ |
| 検査の種類及び 検査希望年月日 | ⑫ 水張（70kPa） 令和００年００月００日 |
| タンクの製造者及び 製造年月日 | ⑬ ００工業株式会社 令和００年００月００日 |
| 製造所等の 完成予定期日 | ⑭ 令和００年００月００日 |
| 他法令の適用の有無⑮ | 高圧ガス保安法 | 労働安全衛生法 |
|  | 無 | 無 |
| その他必要な事項 |  |
| ※受 付 欄 | ※ 経 過 欄 | ※ 手 数 料 欄 |
|  | 検査年月日 検査番号 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　設置又は変更の許可年月日及び許可番号の欄は、完成検査前検査の申請が設置の許可に係るものにあっては設置許可の年月日及び許可番号を、変更許可に係るものにあっては変更の許可年月日及び許可番号を記入すること。

４　水張検査又は水圧検査以外の検査の申請をするときは、タンクの製造者及び製造年月日の欄は記入を必要としないこと。

５　製造所等を管轄する市町村長等以外の行政機関に水張検査又は水圧検査の申請をするときは、設置者の欄、設置場所の欄、設置又は変更の許可年月日及び許可番号の欄は記入を必要としないこと。

６　上記５の申請をするときは、タンクの構造明細図書を２部添付すること。

７　※印の欄は、記入しないこと。

【記載要領】

①　製造所、貯蔵所、取扱所で該当しないものを二重取消線で消してください。

②　申請者は、タンクを設置する製造所等の設置者、タンクの製造者又はそれらの者の委任を受けた申請代理人（委任状が必要）の住所、氏名を記入してください。

なお、許可申請の委任状に完成検査前検査申請に関する権限を委任事項として記載されている場合は、この限りではありません。

③　許可申請書に記載された設置者と同一の方としてください。

完成検査前検査を受けるタンクの設置者が未定の場合は、未定と記入してください。

④　許可申請書に記載された設置場所と同一のものとしてください。

完成検査前検査を受けるタンクの設置場所が未定の場合は、未定と記入してください。

⑤　製造所等の区分を記入してください。

⑥　設置又は変更の許可の別、許可年月日及び許可番号を記入してください。

⑦　形状は、「縦置円筒型」、「横置円筒型」、「角型」、「７角形横置型」等と記入してください。

⑧　タンクの内寸を記入してください。

| 縦置円筒型 | 内径、高さ |
| --- | --- |
| 横置円筒型 | 胴長、内径、鏡出し、全長 |
| 角型 | 縦、横、高さ |
| だ円形 | 長さ、幅、高さ |
| ７角型横置型 | 長さ、幅、高さ |
| 異形型 | 最大幅等特徴的な部分の長さ |

⑨　危険物の規制に関する規則第２条及び第３条に規定する計算方法により算定した容量を記入し中仕切タンクにあっては、その内訳を括弧内に記入してください。

（例）　１０，０００L（４，０００L＋６，０００L）

⑩　材質（J I S記号で可：S S４００、S U S４０４等）及び厚さを記入してください。

なお、S S４００以外の材質を使用する場合は、その材質が同等以上の強度があることが分かる計算書を添付してください。

⑪　非圧力（常圧）タンクにあっては、「常圧」、圧力タンクは、「加圧」又は「減圧」の別及び最大常用圧力を記入してください。

⑫　水張は水圧の検査の別、検査希望年月日、検査圧力を記入してください。

（例）　「水圧（７０kPa）令和００年００月００日」

⑬　タンクの製造者及び製造年月日を記入してください。

⑭　タンクが設置される製造所等の完成予定期日を記入してください。未定の場合は「未定」と記入してください。

⑮　高圧ガス保安法又は労働安全衛生法の適用を受けない場合は、「無」、適用を受ける場合は「有（第２種圧力容器）」等の適用内容を含めて記入してください。

（注）他の市町村において設置されるタンクにあっては、③、④、⑤、⑥及び⑭の欄の記入する必要はありません。