## 届出書
露店等の開設届出書
様式第10号の2
[7 empty] | 年 | 月 | 日
島尻消防組合消防本部
消 防 長 |  |  | 殿
届出者
住所
（電話 ）
氏名 印
開 設 期 間 |  | 自 年 月 日 |  | 営 業 時 間 |  | 開始 時 分
|  | 至 年 月 日 |  |  |  | 終了 時 分
開 設 場 所
催 し の 名 称
開 設 店 数 |  |  |  | 消火器の設置本数
現場責任者氏名 |  | （電話 ）
※ 受 付 欄 |  |  |  | ※ 経 過 欄
備考
１ この用紙の大きさは、日本工業規Ａ４とする。
２ 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
３ 露店等の開設場所及び消火器（６型以上）の設置場所に係る略図を添付すること。
４ ※印の欄は記入しない事

## 記入例
露店等の開設届出書
様式第10号の2
[7 empty] | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
島尻消防組合消防本部
消 防 長 |  |  | 殿
届出者
[5 empty] | 住所 | 沖縄県南城市玉城字屋嘉部194番地
（電話 948-3052 ）
[5 empty] | 氏名 印 | 島尻 太郎 |  |  |  |  | 印
開 設 期 間 |  | 自 ○○年 ○○月 ○○日 |  | 営 業 時 間 |  |  | 開始 9時 00分
|  | 至 ○○年 ○○月 ○○日 |  |  |  |  | 終了 17時 00分
開 設 場 所 |  | 沖縄県南城市玉城字屋嘉部194番地 島尻消防組合消防本部（構内）
催 し の 名 称 |  | 島尻消防フェスタ
開 設 店 数 |  | 10店舗 （5店舗） |  | 消火器の設置本数 |  |  | ５本（６型以上）
現場責任者氏名 |  | 島尻 太郎 （電話 948-3052 ）
※ 受 付 欄 |  |  |  | ※ 経 過 欄
備考
１ この用紙の大きさは、日本工業規Ａ４とする。
２ 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
３ 露店等の開設場所及び消火器（６型以上）の設置場所に係る略図を添付すること。
４ ※印の欄は記入しない事
Note on F17: 添付資料 位置図・開設場所の平面図・店舗配置図（店舗名を記載）
Note on F19: 全店舗数（火気を使用する店舗数）

## チェックシート
防火管理チェックシート
催しの安心・安全のため、皆様のご協力をお願いします。
番号 | 露店等における火災予防・火気管理項目 |  | 確認事項 |  | いいえの 場合
1 | 使用する各器具を点検し不具合はありませんか。 |  | はい | いいえ | ①へ
2 | 周囲に可燃物がなく、火災予防上安全な場所（不燃材上）で取扱いしていますか。 |  | はい | いいえ | ②へ
3 | 消火器は準備しましたか。また、取扱い方法を熟知していますか。 |  | はい | いいえ | ③へ
4 | 発電機を置く場所は、取扱い・管理上安全な場所ですか。また、周囲に危険な物品が なく、いたずら等されない場所ですか。 |  | はい | いいえ | ④へ
5 | 発電機を使用する前に、燃料の確認（補給・油種）をしましたか。 |  | はい | いいえ | ⑤へ
6 | 発電機の取扱い方法を熟知していますか。 |  | はい | いいえ | ⑥へ
7 | 発電機への燃料補給は非常に危険です。補給する際には周りの安全を確認し、必ず エンジンを止めてから補給してください。 |  | はい | いいえ | ⑦へ
8 | ガソリン等の携行缶の取扱い方法を熟知していますか。また、保管場所の周囲に危険な 物品がなく、いたずら等されない場所ですか。 |  | はい | いいえ | ⑧へ
9 | ガスのゴムホースは劣化していませんか。 |  | はい | いいえ | ⑨へ
10 | ガスバンドを使用していますか。 |  | はい | いいえ | ⑩へ
11 | ガスボンベに転倒防止措置が施されていますか。 |  | はい | いいえ | ⑪へ
12 | ガスボンベは通気の良い場所に設置されていますか。 |  | はい | いいえ | ⑫へ
13 | カセットコンロを使用する場合、ボンベの装填部分を覆うような調理器具（鍋等）を使用 していないか。 |  | はい | いいえ | ⑬へ
多数の人が集まる催しで事故等が発生しますと大きな被害となる恐れがあります。各項目で「いいえ」があり
ましたら下記の内容に従い対応をお願いします。
【遵守事項】
① |  | 事故の危険性が高いので不具合のあるものは交換するか、使用しないこと。
② |  | 火気器具の架台は不燃材を使用すること。また可燃物（ダンボール等）から、上方１ｍ以上、側方、前方、後方を
１５㎝以上離してください。
③ |  | 火災予防条例で『対象火気器具等』には消火器（6型以上）の設置義務があります。準備して開設してください。
④ |  | 使用中安全に管理できる場所においてください。また、危険な物品がある場合は除去又は移動をお願いします。
⑤ |  | 使用前に使用時間を考慮した燃料補給をお願いします。
⑥ |  | 発電機に記載の取扱い方法を確認の上、使用してください。
⑦ |  | 過去の祭りで発電機に燃料を補給中、事故が発生しました。参加者の安全のため必ずエンジン停止してください。
⑧ |  | 燃料携行缶は直射日光が当たらない場所で保管し、容器栓を開ける前に圧力調整弁を操作し容器内圧を下げて
容器栓を開けて下さい。 |  | から容器栓を開けてください。
⑨ |  | ゴムホースの交換をお願いします。
⑩ |  | ガス漏れ防止のため必ず使用してください。
⑪ |  | 事故防止のため必ず転倒防止をしてください。
⑫ |  | ガスの滞留を防ぐ為、通気の良い場所に移動してください。
⑬ |  | ボンベ装填部分が覆われる鍋等を使用するとボンベが加熱され破裂する恐れがあるので使用しないこと。
問い合わせ先： 島尻消防、清掃組合消防本部 予防課 TEL 948-3052